|  |
| --- |
| Приложение  к Акту готовности образовательной организации Свердловской области  к 2024/2025 учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области** | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | - Устав, утвержден приказом начальника Управления образования Администрации Белоярского городского округа № 266 от 22 декабря 2015 года.  - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 66 № 007929004;  - Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 66 № 007323362 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области  (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Договор 312 от 03.01.2002 г.  Дополнительное соглашение к договору 312 от 03.01.2002 г. с муниципальным Учреждением о закреплении имущества на праве оперативного управления от 22.01.2007 г. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация  (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 517166, дата выдачи 04.06.2014 г. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана,  на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных  в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности  и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и номер свидетельства  об аккредитации | 1) Лицензия № 19028 от 22 сентября 2016 г. выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, бессрочно, приложение имеется;  2) данные соответствуют;  3) общеобразовательная программа начального общего, основного общего, среднего общего образования;  Дополнительное образование детей и взрослых.  4) свидетельство о государственной аккредитации № 9066 от 28 июня 2016 г. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | 1. Образовательная программа начального общего образования.  2. Образовательная программа основного общего образования.  3. Образовательная программа среднего общего образования.  4. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального и основного общего образования для детей с задержкой психического развития.  5. Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с умственной отсталостью.  6. Дополнительные общеобразовательные программы. |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | Имеется, 2023-2027 г.г. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2024-2025 учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | Имеется, утвержден директором школы |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц); 2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | Зданий – 4  С массовым пребыванием людей – 2  С круглосуточным пребыванием - 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | В 1 смену – 51 класс, 1084 человека |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2. количество классов по комплектованию; 3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать  на сколько человек) | 1). 1176  2). 51  3). 1084  4). 0  5). 0 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию  Администрация – 10,0  Учителя – 107,94  Прочий педагогический персонал – 32,25  Руководители структурных подразделений – 3,0  Служащие – 14,0  Рабочие – 47,0  Иные работники – 7,0  2) фактически  Администрация – 9,5  Учителя – 107,94  Прочий педагогический персонал – 24,68  Руководители структурных подразделений – 3,0  Служащие – 11,85  Рабочие – 43,00  Иные работники – 0  3) вакансии:  - заместитель директора – 1,5  - учитель русского языка и литературы 1,0 - учитель английского языка – 1,0  - учитель начальных классов – 2,0  - учитель истории и обществознания – 1,0  - педагог допобразования – 1,57  - прочий педагогический персонал – 7,0  - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – 1,0  - электромонтер – 0,5  - уборщик территории – 2,0  - уборщик служебных помещений – 0,5 |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт проверки системы канализации от 05.07.2024 г.  Акт проверки состояния тепловых сетей от 05.07. 2024 г.  Акт промывки системы отопления от 05.07.2024 г.  Акт гидравлического испытания системы отопления и водопровода от 05.07.2024 г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Классы укомплектованы ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами. |
| 16. | Обеспеченность учебниками  в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы,  не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность учебниками – 100% |
| 17. | Оснащенность мастерских  в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Школьные мастерские оснащены на 70 % |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Спортивный зал имеется и к занятиям готов |
| 20. | Наличие спортивного оборудования  и инвентаря, состояние оборудования  и инвентаря, сертификаты соответствия  на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Спортивным оборудованием оснащены на 60-70% - не достает гимнастического оборудования.  Состояние имеющего спортивного оборудования удовлетворительное |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Имеется, состояние удовлетворительное |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт № 9 от 08.07.2024 г. испытания спортивного оборудования в спортзале;  Акт № 8 от 08.07.2024 г. испытания спортивного оборудования на спортплощадке |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России  по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество не устраненных нарушений;  3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц  по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 09.01.2023 № 1/1-од «О назначении ответственных за пожарную безопасность в МАОУ «Белоярская СОШ №1» |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | Директор Зайцева И.А. – удостоверение о повышении квалификации серия ПБ23 № 0000258 от 24.11.2023 г. (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области).  - Ответственный за техническое состояние  пожарной безопасности заместитель директора по АХЧ Спасский А.О. (удостоверение № 85/22/6 от18.02.2022 года ООО «Пожтехбезопасность»);  - Ответственный за профилактику пожарной безопасности, заместитель директора по безопасности Крохина Л.В. (удостоверение № 84/22/6 от 18.02.2022 года  ООО «Пожтехбезопасность»)  - Инструктажи проводятся регулярно с отметкой в журнале инструктажей;  - Инструктажи обучающихся проводятся планово, два раза в год проводятся тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников школы с участием сотрудников Госпожнадзора. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности,  при необходимости – их замена | 1) Соответствует норме, 40 огнетушителей:  ОУ-5-2 штуки; ОП-4 – 38 штук  2) журнал учета наличия средств имеется; |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) наличие дублированного сигнала  на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1. АПС имеется и находится в исправном состоянии  2. ООО «Пожтехбезопасность» №25-24 от 09.01.2024  3. Имеется  4. договор № 300-24-ТО от 09.01.2024 с ООО «Актай-Мониторинг»;  5. Программно-аппаратный комплекс: стрелец мониторинг |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | 1) нет  2) гидрант, пожарный водоем  Обследование пожарных гидрантов проводит Белоярская поселковая управа Администрации БГО (Договор № 41 оказания услуг от 03 мая 2023): - Акт испытания пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу от 04 июня 2024 г. |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована  в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Имеется, зарегистрирована в территориальном органе Госпожнадзора №00161165-ТО-00110 от 10 сентября 2021г. |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека  по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты);  2) количество не устраненных нарушений;  3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 23.09.2022 г. № 66-03-12/12-66762022  2) одно: устранить неисправность системы вытяжной вентиляции на пищеблоке  3) одно: устранить неисправность системы вытяжной вентиляции на пищеблоке  В соответствии с заключением ООО «Вентспецстрой» «Коммутационные устройства систем вентиляции изношены на 100%, восстановлению не подлежат, необходима полная замена».  Нарушение будет устранено в августе 2024 г. |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного  в образовательной организации;  3) обучение сотрудников | Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников проходит ежегодно в соответствии с заключенным договором с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» № 06/57 от 09.01.2024. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического  и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор  на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | 1) имеется столовая на 200 посадочных мест; буфет;  2) оснащенность оборудованием и мебелью – 100%  4) организация горячего питания за счет собственной столовой;  5) планируемый охват горячим питанием – 99%  6) паспорта пищеблока нет |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии  с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Имеется, декабрь 2023 г. |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей  для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Ультрафиолетовый облучатель для очистки и обеззараживания воды установлен на вводе в октябре 2023 года |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Обследование будет проводиться в четвертом квартале 2024 г. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой  на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Медицинский кабинет имеется  2) приложение № 21 к лицензии №ЛО-66-01-002414 от 12 февраля 2014 г.;  договор об организации медицинского обслуживания в образовательной организации № 02Л/2023 от 14 декабря 2023 г. с ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ»;  3) медицинским персоналом не обеспечены |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды  по микробиологическим показателям  в соответствии с программой производственного контроля  (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол испытаний № 03/01202-24, 03/01203-24 от 16.02.2024 |
| 42. | **Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | |
| 43. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации  по Свердловской области | 1) предписание/акт проверки (указать реквизиты);  2) количество не устраненных недостатков;  3) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  5) отчеты об устранении недостатков | Акт проверки от 31 июля 2024 г.  1) 3 недостатка:  1. Осуществить замену ограждения до 31.08.2024 (здание по ул. Центральная,1)  2. Актуализировать паспорт безопасности (здание по ул. Центральная,1)  3. Актуализировать паспорт безопасности (здание по ул. Юбилейная, 8В)  2) 0  3) нет  4) нет |
| 44. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован  в подразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации  по Свердловской области (дата);  4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Паспорта безопасности разработаны, в наличии. Здание МАОУ «Белоярская СОШ №1» по адресу ул. Центральная,1 относится к третьей категории опасности. Здание по адресу ул. Юбилейная, 8В – к четвертой степени безопасности.  Утвержден 08.08.2022 года начальником МКУ БГО «Управление образования Белоярского городского округа».  Согласован в подразделениях:  1) Асбестовский ОВО-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 29.07.2022 года  2) ГУ МЧС России по Свердловской области от 11.07.2022  3) Отдел УФСБ по СО в г. Заречный   1. октября 2022 года   4) Не требуется |
| 45. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 09.01.2024 г. № 7-од. |
| 46. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников;  2) количество инструктажей | 1) обучено 3 сотрудника  2) 19 инструктажей  . |
| 47. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся  на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | В наличии.  Приказ от 17.04.2023 №195-од  «Об утверждении нормативных документов по эвакуации из здания школы».  План является отдельным приложением к данному приказу. |
| 48. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | в наличии, приказ от 26 декабря 2023 г. № 582/1-од |
| 49. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);  2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);  3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) не предусмотрена  2) договор № 38 от 29.12.2023 г. с ФГКУ «УВО ВНТ России по Свердловской области»;  3) договор с ЧОП «Талион» от 02.05.2024г. № 5 |
| 50. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб  по единому номеру «112»;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);  5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) в наличии, исправна  2) выведена на пульт ФГУП «Охрана Росгвардии»  3) договор от 09.01.2024 № 6731N 00538  4)-  5)- |
| 51. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) в наличии (ПУО Рокот-5), исправна  2) договор с ООО «Пожтехбезопасность»  № 25-24 от 09.01.2024  3)-  4)- |
| 52. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) в наличии, исправна  2) договор с ООО «Пожтехбезопасность» от 09.01.2024 № 27-24  3) -  4) - |
| 53. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,  по периметру);  3) вывод изображения;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) в наличии (установка по периметру, внутри здания школы)  2) установлены 15 камер наружного видеонаблюдения: одна с выводом на центральный вход школы; три камеры с выводом во двор школы. 29 камер внутри здания, две из них выведены на пульт ЕДДС.  3) изображение с камер выведено на монитор сотрудника ЧОП «Талион» и в кабинете директора. Имеются устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения, видеорегистратор «Линия nvr 32».  Имеется возможность архивирования и хранения данных в течение 30 дней, мониторинг осуществляется инженером-программистом школы.  4) договор на обслуживание от 11.01.2024г. № ОВ-24-СОШ1Б (ИП Мусихин К.А.) |
| 54. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) в наличии  2)- |
| 55. | Оборудование основных входов  в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) в наличии  2)- |
| 56. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) в наличии ручные металлоискатели – 2 штуки  2)- |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) в наличии, исправна;  2) договор № ОВ-24-СОШ-1Б от 11.01.2024 (ИП Мусихин К.А.)  3)-  4)- |
| 58. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует  2) не предусмотрено категорией объекта |
| 59. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде)  на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует  2) ПП № 1006 не предусмотрено категорией объекта |
| 60. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует  2) не предусмотрены категорией объекта |
| 61. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | 1) в наличии  2) состояние удовлетворительное |
| 62. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;  2) исправность | 1) в наличии  2) в исправном состоянии |
| 63. | **Раздел 7. Информационная безопасность** | | |
| 64. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт № 32 от 17 июня 2024г. |
| 65. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Доступ к сети Интернет имеется  (Договор с ПАО «Ростелеком» от 18.01.2024 № 566003204639  Договор № 87200014 от 09.01.2024 г.  с ООО «КТЕ») |
| 66. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 180 |
| 67. | Наличие договорных обязательств  с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Контент-фильтрация предоставляется ООО «КТЕ» на основании договора № 87200014 от 09.01.2024 г. |
| 68. | Установка контент-фильтра  на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные  к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) Используемый контент-фильтр – Sky-DNS программного типа.  2) Все компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет, имеют контент-фильтрацию. |
| 69. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт проверки контентной фильтрации в образовательном учреждении |
| 70. | Назначение ответственных лиц  по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 206-од от 11.07.2019 г. «Об информационной безопасности» |
| 71. | **Раздел 8. Безопасность дорожного движения** | | |
| 72. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации  о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);  2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);  3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);  4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  6) организация предрейсового  и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);  8) укомплектованность водителями;  9) стаж работы водителя, обучение | 1) Приказ директора МАОУ «Белоярская СОШ №1» от 31.05.2023 № 271/1-од.  2) Лицензия № АН – 66-001116 от 22 июня 2019 года на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами  3) договор на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) от 08.04.2024 г. № 23-2216-658-032024   1. 253 обучающихся на подвозе; 2. три школьных автобуса соответствуют ГОСТу; маршруты движения согласованы с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 3. предрейсовый технический осмотр транспортных средств осуществляет Ульянов Юрий Иванович, контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта (диплом о профессиональной переподготовке 662417891731 от 16 января 2023 года);   медицинские предрейсовый и послерейсовый осмотры проводятся по договору с ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ»  № 150-ПУ/2023 от 29.12.2023 г.;   1. Последний технический осмотр:   - автобус ПАЗ 3423470-04 № КМ 11266 – 27.06.2024 до 27.06.2024, диагностическая карта рег. номер 121051022400560;  - автобус ПАЗ 3423470-04 № КМ 11466 – 27.06.2023 до 27.06.2025, диагностическая карта рег. номер 121051032400965;   1. Водителями укомплектованы 2. Кузьмин Андрей Артемьевич, стаж работы - 42 года (16 лет в школе), обучение 30.08. 2023 г.   Крутиков Олег Юрьевич – стаж работы 29 лет (10 лет в школе), обучение 30.08. 2023 г.; |
| 73. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);  2) паспорт утвержден (дата);  3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  по Свердловской области (дата);  4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) Паспорт в наличии  2) утвержден  3) согласован в Госавтоинспекции |
| 74. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | в наличии площадка по обучению детей правилам дорожного движения (внутришкольная), учебно-тренировочный перекресток |
| 75. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | в наличии |
| 76. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | в наличии |
| 77. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение  в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;  2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;  3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Ограждение в наличии, его целостность не нарушена;  2) 5 пешеходных переходов;  3) в наличии тротуары на маршрутах движения детей, состояние удовлетворительное |
| 78. | Наличие площадки (помещения)  для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | Имеется площадка |
| 79. | **Раздел 9. Охрана труда** | | |
| 80. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ от 27.07.2023 г. № 201–од (ответственным работником по вопросам охраны труда в МАОУ «Белоярская СОШ №1» назначена Крохина Л.В., заместитель директора по безопасности). |
| 81. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор на 2021-2024 гг., зарегистрирован в ГКУ Службы занятости населения Свердловской области «Асбестовский центр занятости» 30 августа 2021 г., запись за  № 20-К |
| 82. | Наличие специалистов, обученных  по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);  2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Обучение по охране труда пройдено в Учебно- методическом центре профсоюзов Свердловской области. Обучены члены комиссии по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда в объеме 16 часов.  Общий протокол проверки знаний комиссии № 01-А/21 от 27.01.2023 года.  Состав обученной комиссии ОО (5 чел.):   1. Директор Зайцева И.А., 2023 г.; 2. Заместитель директора по безопасности, ответственный работник по вопросам ОТ Крохина Л.В, 2023 г.; 3. Учитель физики, председатель школьного профкома Глушкова О.П., 2023 г.; 4. Бухгалтер, специалист ОТ Казина М.В., 2023 г.; 5. Документовед, уполномоченный по вопросам ОТ, Баженова О.В., 2023 г. |
| 83. | Наличие плана работы по охране труда  и профилактике детского травматизма  в образовательной организации | наличие/отсутствие | имеется |
| 84. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Приказ от 11.01.2021 г. № 1/2-од, приказ от 28.05.2021 г. № 112/1-од; приказ от 19.01.2024 г. № 30-од |
| 85. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеются |
| 86. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Вводный – один раз с каждым новым работником.  На рабочем месте – один раз в шесть месяцев  Целевой – перед проведением массовых мероприятий с обучающимися (экскурсии, поездки, походы, соревнования и т.д.) |
| 87. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда)  на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;  2) количество аттестованных рабочих мест;  3) количество неаттестованных рабочих мест;  4) планируемые сроки аттестации | Специальная оценка условий труда проведена 22.05.2023 года  Всего рабочих мест – 140  Аттестовано - 140 |
| 88. | **Раздел 10. Ремонтные работы** | | |
| 89. | Проведение капитального ремонта | виды работ | - |
| 90. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Покраска стен коридоров |
| 91. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год  и последующие годы | - Замена системы вентиляции в школьной столовой, август 2024 г.  - Замена ограждения, август 2024 г.  - Прокладка кабеля от ТП до ВРУ, август-сентябрь 2024 г.  - Ремонт ступеней на входе в здание школы, 2025 год  - Замена входных групп, 2025 год  - Ремонт кабинета физики, 2025 год  - Замена полотна футбольного поля, 2025 |